JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—010

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.05.16 10点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：全部落实、 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： 依照安全监理规定要求，对项目施工现场进行了安全联合检查，并召开了周安全例会且形成会议纪要。 要求: - 中亚电力安装人员不得踩踏组件； - 救生衣，安全帽要正确穿戴； - 施工现场要做到安全环保，水面上不得随意丢弃包装物； - 平台浮船漏水要及时更换； - 水上作业至少2人以上，风力过大要暂停作业； - 要做好夏季防暑降温工作，防止作业人员中暑； - 要加强生活区临时用电的管理做到人走灯灭； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—05—16 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。