JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—11

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.05.23 10点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：以落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： 依照安全施工规定要求，对施工现场进行了安全联合检查，针对联合检查发现的安全隐患及违章， 召开了周安全例会，并形成了会议纪要。 要求： - 一、箱变检测要组织严密，协调一致，落实好安全保护措施后才能作业。 - 二、水上作业平台浮船，要经常性的检查，发现损坏要及时维修。 - 三、临时生活区，要做好临时用电管理，严禁私拉乱扯电线，尤其是下雨天临时用电设施， - 线路要经常检查，做好防雨保护。 - 四、吊装作业时要及时拉设警戒线，严禁闲杂人员进入吊装作业区域。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司 中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—05—23 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。