JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—05

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.03.28 14点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：全部落实、 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 现场安全检查情况 - 通州四建： - 临时用电方面，插座接线没有插头； - 场区内文明施工管理不到位，环境很差； - 围墙抹灰搭设的移动脚手架不牢固，存在安全隐患； - ：中亚电力 - 吊装作业未设安全警示标志； - 场内运输车辆未按要求限速行驶； - 场内角钢切割时，作业人员未佩戴防护眼镜； - 成品保护不到位，组件未按要求摆放，极易造成组件损坏； - 整改情况 - 通州四建，违规中的1、3项经教育后当即整改完成； - 中亚电力，四项违规作业经教育后全部整改完成； - 其它 - 上周安全检查发现的安全隐患已全部整改完成，符合安全施工要求，现场施工作业平稳有序，安全施工管理处于受控之内； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—03—28 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。