JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—06

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.04.11 14点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：全部落实、 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 现场安全检查情况 - 通州四建： - 配电楼内电缆沟积水较多，要求立即将水排出； - 配电楼、办公楼内垃圾立即清理； - 闲杂人员不得随意进入现场； - 临时用电管理不规范； - ：中亚电力 - 加工制作水上作业平台时，临时用电使用不规范，电焊机、切割机未作接地保护； - 切割作业人员未佩戴防护眼镜； - 水面作业人员，个别人未穿救生衣； - 针对联合检查发现的问题，召开安全例会，形成会议纪要； - 其他 - 邢发成：现场检查发现的问题，要及时整改并落实到实处，发现一起，处理一起，绝不姑息； - 李维军：本周的安全施工较上周有很大提高，但仍存在安全隐患及违章施工，要加大安全管理力度，把隐患消灭在萌芽状态，对屡教不改的要加大处罚力度； - 王照东：希望大家继续努力做好现场的安全管理工作。真抓实抓，同时做好水面作业的安全保护，对进场人员要做好入场安全培训教育，合格后方可作业；严禁酒后上岗作业。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—04—11 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。