JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—08

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.04.25 14点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：全部落实、 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建 - 场区内临时用电，线路拉线较乱，当即整改。 - 外墙涂料作业人员借助脚手架施工，未佩戴安全带，当即停止作业教育后整改。 - 中亚电力 - 1、35KV配电室环境卫生较乱，要求当即整改。 - 低压配电室内有可燃稀释剂存放，要求立即撤离。 - 光伏5区支架安装时个别施工人员未穿救生衣，要求立即整改。 - 光伏1~4区箱变平台上残料较多，要求立即清理。 - 箱逆变基础围栏及便桥尽快落实施工，施工人员做好安全防护后，方可施工。 - 对联合检查发现的安全隐患及违章作业及时召开了安全例会，认为上周施工现场安全管理有序，施工过程平稳，虽有轻微违规但安全管理一直在受控制。结合安全检查及上周安全管理施工作业现场的问题，对本周安全管理施工做出相应的布置和要求： - 加强巡检次数和力度，尤其对水上作业人员的安全管理。 - 继续监控管理临时用电设施的使用。 - 如屡教不改一般性违章要加大处罚力度。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—04—25 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。