JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—09

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 会议室 | 会议时间 |  | 2016.05.10 16点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：全部落实、 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建 - 管理区环境卫生较乱。 - 管理区内电源线拖地。 - 中亚电力 - 光伏区5、6、7区，水上作业人员有违章作业，不穿救生衣，不戴安全帽现象。 - 水上作业平台浮桶个别有损坏，需要立即更换维修。 - 对联合检查发现的违章作业召开了安全例会，并形成了会议纪要，要求： - 要加强管理对未穿救生衣，未戴安全帽进入施工现场的作业人员进行经济处罚，直至做清场处理。 - 作业前要仔细检查作业平台浮桶，发现隐患要停止使用立即更换。 - 吊装作业时要严格按照“十不吊”安全规范执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—05—10 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。