监理会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：003

签发：

| 会议地点 |  | 通榆金源项目办公室 | 会议时间 |  | 2016年10月06日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 一、施工单位： - 1.综合建筑、35KV装置室在本月15号主体施工完成（除装饰装修外）。 - 2.箱逆变基础、升压站围墙、避雷针本周开始定位放线。 - 二、总包单位： - 1.要求施工单位对现场临时电源安装漏电保护装置。 - 2.要求施工单位对现场的消防安全配备消防设施；加强对现场的安全施工管理。 - 三、监理单位： - 1.M18预埋螺栓质量证明文件不齐全。 - 2.要求总包单位对监理通知单进行回复。 - 3.要求总包单位上报本工程施工组织设计和施工进度计划。 - 4.要求施工单位继续加强对桩基质量的管控。 - 5.上次会议要求施工单位上报施工过程资料未上报。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016年10月06日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。