监理会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：007

签发：

| 会议地点 |  | 通榆金源项目办公室 | 会议时间 |  | 2016年11月01日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 一、施工单位： - 1.本周对升压站内避雷针独立基础施工完成。 - 2.本周对厂区道路进行修整施工。 - 二、总包单位： - 1.要求施工单位对已完工部分加强质量养护。 - 2.要求施工单位对正在施工部分加强保温措施。 - 三、监理单位： - 1.要求施工单位加强冬季施工质量管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016年11月01日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。