**工地例会会议纪要**

**工程名称：分布式光伏发电（瑞驰汽车一期、二期）项目**

编号HYJY -05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目会议室 | 会议时间 | 2016年11月1日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 何成生 |
| 会议议题 | 施工进度、安全、资料事宜 | | |
| **无锡市小天鹅建筑机械有限公司 郭飞：**   1. 今天组件安装的人员怎么少了，什么原因？组件安装施工人员确保不能少，班组   负责人要安排好人员。  2、安全情况，最近天气冷了施工时候一定要注意安全。  3、组件安装压块事情，以后把螺丝拧紧避免第二次出现组件吹落的现象。  **镇江港能电力有限公司**   1. 彩钢瓦抓紧催催，不要耽误进度。 2. 开关站基础施工，啥时候开始施工，赶紧出更改后的图纸。 3. 新增人员入场，安排好住宿，做好施工技术交底。   **常州正衡电力工程监理有限公司**   1. 安全事宜。近期风大，施工注意安全。做好安全教育培训（三级安全教育卡）； 2. 因为风大，巡视发现脚手架防护网有脱落的，还有警示标示牌，安排人员修复； 3. 土建施工，浇筑混凝土时候再次提醒通知报审我们监理方旁站； 4. 组件安装质量事宜，东车棚第一排有斜撑脱落的，抓紧时间安装起来； 5. 10月31日因为风大组件吹落的，原因是压块螺丝没紧。要求以后施工结束完毕   一定要把螺丝拧紧。  6、电气方面，组件接线按照图纸施工，做完一个子阵后用万用变测试。严禁短路连  接。   1. 土建部分，试块要按标准要求做好送检，并作出检测报告。 2. 土建原材料报告资料赶紧送过来报审。 3. 钢结构的资料，还有其他需要书面说明的东西一并送我监理方。 | | | |