会  议  纪  要

编号：013

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司威孚高科5.4兆瓦光伏发电项目	       签发：

| 会议地点 |  | 威孚高科现场办公室 | 会议时间 |  | 2017.10.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 朱健康 吕天伟 何甜甜 陈兴华 范工 刘工 陆开道 |  |  |  |  |
| 会议主题：施工质量和安全、1#、3#屋面并网发电前的验收 威孚二期开工前的准备 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： 1#3#屋面并网前的准备工作已经全部做完 工序报验基本落实 二期支架排布按照现场实际情况已经重新排布 现场安全培训每天落实到位 现场卫生情况已经整改 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 1、1#、3#屋面已经并网发电，要求做好15天的发电期间视察工作，同时对所有屋面的卫生工作进行全面清理 - 2、威孚二期准备施工，要求按照制定的施工方案进行施工，做好屋面符合，同时对工人进行安全教育和技术交底 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  |  |  | 发文时间 |  |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

___ XXX项目____会议签到表

日 期：

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |