会 议 纪 要

 编号： 02

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

 签发： 刘士发

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 博世力士乐（常州）公司会议室 | 会议时间 | 2019.11.11 |
| 会议主持人 | 谢冬林（常州正衡监理） |
| 会议主题：博世力士乐2.5兆瓦分布式项目监理例会 |
| 上次会议问题落实情况：监理方内容已全部落实。施工方过于厂区变压器负荷情况未提出。 |
| 本次会议内容：施工方（阿拉托韩凯）：1.本周六和周日吊装位置需放在208南侧和西侧 2．208屋面北侧因施工造成女儿墙破损一处（已由监理方提出的）如何修补监理方（谢冬林）：1.上周会议监理提出的问题已解决 2.上周六208屋面北侧因施工造成女儿墙破损一处，需施工方一周内修补好 3.施工垃圾需及时收集带离屋面 4.施工方需安全文明施工，如再次出现存在安全隐患的施工，将汇报博世公司处理博世力士乐公司（张洪宾）：1.本周13.14号博世有客户参观厂区，施工人员不得随意在厂区内走动逗留。 |
| 主送单位 | 博世力士乐（常州）有限公司 |
| 抄送单位 | 阿拉托能源有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019.11.11 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。