会  议  纪  要

编号：  04

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

签发：   刘士发

| 会议地点 |  | 博世力士乐（常州）公司施工现场201屋面 | 会议时间 |  | 2019.11.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 谢冬林（常州正衡监理） |  |  |  |  |
| 会议主题：博世力士乐2.5兆瓦分布式项目监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： - 原屋面防雷水泥墩未修复，材料已买。 - 其他情况都落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： 监理方（谢冬林）： - 原屋面防雷水泥墩尽快修复 - 组件安装和搬运需按规范施工。不可划伤背板和玻璃膜，压块拧螺丝 扭矩适当，不可太紧。 - 近期雨水多，屋面湿滑，临边防护移位后迅速恢复。 博世力士乐公司（张洪宾）： 1.所有直接接触屋面的桥架连接处垫橡胶块 2.接地扁铁的连接螺丝磨平并在下方打硅胶，并垫橡胶块 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 博世力士乐（常州）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 阿拉托能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2019.11.28 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。