- 会  议  纪  要

编号：NTRXT-01

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW光伏发电项目 	签发：刘士发

| 会议地点 |  | 南通中奥车用新材料有限公司院内 | 会议时间 |  | 2019年12月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘德文 |  |  |  |  |
| 会议主题：施工现场安全文明施工措施落实 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：无 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： 1.施工人员进入施工现场禁止吸烟，必须正确佩戴安全帽，超过2米登高作业必须系安全带脚穿防滑绝缘鞋； - 进入施工现场首先检查四周临边、洞口、爬梯是否安全以及屋面是否有薄弱点，发现问题立即整改； - 垂直吊装作业前应检查钢丝绳、吊带等是否完好并进行试吊，作业范围设安全警示围栏，闲人莫入； - 现场临时用电按规范要求三级电箱二级漏电保护，一机一闸不得使用拖线板，所有电动工具、焊机必须牢靠接地，动火作业必须经相关人员开具动火作业票，配备相应的灭火器和监护人； - 现场施工严格按设计图纸及规范要求，隐蔽工程在隐蔽前报监理部或建设方验收，验收合格后方可隐蔽，对关键部位关键工序要通知监理人员进行旁站、记录。 - 工人宿舍、食堂用电严禁私拉乱接，不得使用大功率的用电器，不吃不洁食物防止食物中毒。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | - 南通市戎鑫投能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 南通戎鑫投有限公司中奥车用新材料1.3MW光伏发电项目部 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 南通戎鑫投有限公司中奥车用新材料1.3MW光伏发电监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2019年12月10日 |