安全监理例会会议纪要

第005期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2022年6月14日

安全监理例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2022年6月14日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  |  |  |  |
| 会议主题 |  | 疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建湖北工程有限公司 - 分包单位：信邦建设集团有限公司 - 参会人员： - 见后附表 三、会议主要内容 - 1、当前做好防疫安全工作。对新进场工人落地后24小时到48小时内，按照政府有关规定做两次核算检测全部合格后方可进入施工现场（根据当地防控要求具体实施），同时要做好进场人员的三级安全教育； - 2、每道工序在施工前要做好施工质量、工艺和安全技术交底工作，每个施工人员在交底后面签字； - 3、每道工序在每天开工前，总包项目部督促分包项目部、分包项目部督促施工班组、施工班组督促施工人员对施工现场的安全文明措施落实情况进行检查、发现问题及时停工进行整改，不整改不允许施工，合格后方可复工； - 4、每天施工项目部专职安全员需要对施工现场检查的内容：施工现场临边防护，设置好围栏、标志牌、安全警戒线等措施，安全文明施工资金是否到位； - 5、高温天气防止中署，中午休息时间长一点，早晚适当上班时间调整，各种防暑物质的配备必须齐全； - 6、消防安全。当前气温干燥，麦田、草地容易着火，确实保证好施工安全，另外一个是发电机燃油要储存好，防止火灾发生； - 7、施工现场的临时用电安全，一定要按照国家临时用电规范进行用电，如接地、保护开关动作要灵敏，要使用符合要求的导线；每个单位工程开工安全负责人现场要进行检查，符合要求才能使用； - 8、每次安全活动要留下影像资料、以备查验，每一周或两周举办一次安全检查活动，查安全资料和施工现场的安全隐患，查出后要发通知单进行整改； - 9、综上所述，只有牢牢抓好安全工作，为实现各项工程目标奠定基础。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2022 年 6 月 14 日 |  |  |  |  |
| 主送单位 | 赞皇蓝源风力发电有限公司项目部 |  |  |  |
| 抄送单位 | 中国电建湖北工程有限公司 |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司赞皇40万千瓦一期20万千瓦（本期10万千瓦） 项目监理部 |  |  |  |
| 发文时间 | 2022年6月14日 |  |  |  |