安全工地例会会议纪要

第023期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2022年10月25日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—河北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 、我们公司10月19日开展了一个秋冬季安全检查活动，检查完之后对施工现场提了一些整改项，各单位要做好闭环工作，秋冬季检查通知下发后，项目部编制了一个秋冬季检查的实施方案，就这个方案开展了一次专题会议，列了十三大项检查重点，其中包含了很多项，希望各单位安全员牵头，负责人把自查工作做好，我项目部随时抽查。本次的秋冬季检查活动一直到12月底，活动期间不定期检查，另外考虑到秋冬季是火灾的高发期，10月29日准备在一标段的加工区开展一次消防演练。 - 、大件运输和吊装是本工程危险性最高的工作，本周对大件运输和吊装开展了一个技术交底和安全技术交底会议，对所有参与吊装的44人进行了交底，每日必须开展班站会，每台吊车要做好检查记录表，司机到场后做好防疫工作，两码检查，三天两检尽快完成。 - 、10月2日监理单位带队对各标段的生活区进行安全检查。 - ①生活区的消防器材布置不均、过期、压力不足，已经要求整改，10月26日进行复查，没有整改完成的直接考核，按照项目部的考核制度来执行。 - ②工人宿舍充电器、插座人不在的时候没有关闭电源，插座不能放在床上，更不能用被子盖住，不利于散热，容易引起火灾。 - ③厨房的煤气罐和可燃物一定要保持足够的安全距离，如果空间较小，要采取一个隔断措施，保证煤气罐不受高温的烘烤，10月26日复查。 - ④卫生情况总体来说保持的不错，希望继续保持下去。 - 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 大件运输、临时用电等方案重新审核。 - 现场安全文明施工的劳动纪律管理不力、对安全、进度、管理，以后要加倍考核。 - 《安全监理通知单》签发后要组织整改合格进行复查。 - 对于牵引车侧翻问题要举一反三吸取教训。风机吊装时更要重视各种可能要发生的危险源，应该采取的措施和各种风险的防范。 - 10月29日将进行一次消防演练、要求总包单位布置好、准备好、组织好、落实好。 - 施工现场的临时用电要求加强管理，必要时组织一次触电急救演练。 - 3、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司 - 吊装队伍已经进场了，总包目前抓的安全还可以，但是本能松懈，包括分包，所有的安全要放到第一位，检查和演练的工作要做，不要怕麻烦，该做的要做好，我们项目才能成功，其他的都不算成功。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2022 年 10月 25日 |  |  |  |