安全工地例会会议纪要

第027期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2022年12月20日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2022年12月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—河北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1现场一定要保持良好的劳动纪律，塔筒内不允许抽烟，再有发现严重考核罚款。 - 1.2、开挖的基坑，不能用警示带，必须用防护栏围起来。 - 1.3、施工现场两穿两戴必须齐全，高空作业必须系好安全带。 - 1.4、疫情封控：虽然国家已经放开了，但我们还是要重视起来，做好自身防护，带好口罩，不要对现场施工造成影响。 - 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 2.1、深基坑、槽边要做好临边防护设施，并布置相应的警示标志，防止人员掉入，造成意外伤害。 2.2、电缆底部坡度不要太陡，必须用软土或沙垫底；导线排布须整齐，防止相序混乱，引起事故。 2.3、吊篮作业中施工人员必须佩戴安全帽。 2.4、要特别注意对存在较多危险源的施工分项工程加以安全隐患排查，及时发现问题，及时整改。 2.5、继续做好疫情防控工作，风机现场的基坑临边防护；临时用电、各种电气试验、高处坠落、物体打击、吊机侧翻。做好监理旁站记录。 2.6、对下发的安全隐患整改通知书要及时回复，坚决杜绝各类安全事故的发生。 2.7、继续监督做好施工人员安全教育培训和安全技术交底的工作。 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 3.1、加强现场安全管理，抢工期必须保证安全，发现安全因素要立即整改。 3.2、塔筒内禁止吸烟，一旦有事这个代价是很大的，希望大家重视。 3.3、加强隐患排查力度，各单位要建立安全生产管理检查制度。 3.4、继续加强安全教育培训工作。 3.5、加强施工现场安全保卫工作，禁止无关人员进入施工现场，任何人员进入施工现场必须正确佩戴好个人劳保用品。 - 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2022 年 12月 20日 |  |  |  |