安全工地例会会议纪要

第033期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年03月14日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年03月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、每日安全巡查，风机基础浇筑旁站，吊装队伍资料、设备审核。 - 1.2、储能施工现场安全文明施工整改。 - 1.3、对风机吊装吊装队伍安全技术交底。 - 1.4、关于武汉“3.5”建筑工地事故警示学习。 - 1.5、上周日常安全巡查中开具1张整改通知单。 - 1.6、继续对新进场施工人员三级教育。 - 1.7、采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法，实行动态管理；风机基础的混凝土浇筑旁站监督;风机吊装监督旁站。 - 1.8、工作服、安全帽、反光背心，统一在湖北公司中标这几家供应商购买。 - 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1、加强对吊装施工现场临时用电管理，所有临时用电要符合“一机一闸一保护”的规定；配电箱、发电机接地一定要良好、保护开关一定要灵敏可靠。 - 2.2、在塔筒内登高作业，防高空坠落装置一定配置齐全；吊车工器具一定要牢固安全可靠，吊车现场安全文明标识牌设置完善；每天要做好班前安全技术交底工作并在交底内容后面每个接受交底人签字。否则一经检查发现没有整改加倍考核。 2.3、所有风机吊装等施工人员必须保险齐全、劳动防护用品穿戴齐全、特种作业人证合一。3.4、计划下周四组织一次消防演练活动工作，要求总包单位提前做好准备。 2.4、集电线路组塔现场安全警示牌必须设置到位，配备现场安全员监督管理。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 3.1、总包在安全管理方面做的很好，但是不要松懈，继续对各个施工单位新进场人员做好教育与培训，开好站班会、安全技术交底、三级教育等工作。并留下记录资料。 - 3.2、春季火灾高发期，要求组织一次消防演练活动。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年03月14日 |  |  |  |