安全工地例会会议纪要

第034期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年03月21日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年03月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、每日对施工现场进行安全巡查。 - 1.2、对风机吊装现场进行旁站。 - 1.3、开展了消防应急演练活动。 - 1.4、日常安全巡查中开具1张安全整改通知单。 - 1.5、采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法，实行动态管理；加强落实安全文明施工；风机吊装监督旁站；储能站安全文明施工施工落实。 - 1.6、根据现场和公司要求召开会议，安全事故警示学习。 - 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 2.1、本周签发《监理工程师通知单》048、 049两份，要求按照通知单要求整改回复。 2.2、本周组织一次消防演练，其目的，提高全体施工人员的防火意识，不管是住处、施工现场塔筒内安装、电气安装作业还是野外施工，不允许乱扔烟头或生火活动。另外一旦发生火灾要立即进行扑灭，还要进行自救逃生。 2.3、吊装现场比较乱、存在严重的安全隐患，要求做好安全文明施工措施，防护栏、 灭火器、用电保护装置、警示牌等。 2.4、施工现场劳动防护不到位，屡教不改，禁止再犯，否则加倍考核。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 目前整个项目的安全管控的很好，接下来再接再厉把安全管理工作做得更好，包括人员的安全教育和现场的安全措施必须做到位，安全方面的费用该投入的投入。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年03月21日 |  |  |  |