安全工地例会会议纪要

第037期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年04月19日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年04月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、加强基坑临边防护、临时用电的管理。 - 1.2、每日对施工现场进行安全巡查。 - 1.3、继续督促督促各个分包将整改工作落实到位。 - 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1、储能站进场道路不断出现滑坡现象，要求施工单位拿出一个解决方案。 - 2.2、每日开展站班会，不要放松，继续保持。 - 2.3、现场发现没有正确佩戴安全帽和施工现场无安全员的，将进行考核。 - 2.4、目前现场施工人员的劳动防护穿戴有所好转，但还是有不到位的地方； - 2.5、风机基坑和平台四周的临边防护和护坡要到位，如17#风机位处。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 3.1、安全、质量方面，如果出现严重的安全和质量隐患的，监理直接开单子，要求根据工作量限期整改。 3.2、各个单位必须把安全教育和现场的安全措施做到位。 3.3、在施工过程中严格按照安全管理制度进行施工，任何人员和事物都不得违反安全规定。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年04月19日 |  |  |  |