安全工地例会会议纪要

第040期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年05月10日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年05月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 每日对施工现场安全文明布置、安全进行检查。 - 继续对新进人员进行安全教育培训。 - 吊装现场全程监督旁站。 - 2、监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1、储能站进场道路滑坡现象一直未解决，要求尽快采取措施处理。 - 2.2、由于吊装现场靠近路边，当地村民有围观现象，需安排专人劝离施工现场。 - 2.3、开挖电缆沟时，必须远离机械，要保持一定的安全距离。 - 2.4、现场基坑开挖必须做好安全防护，如使用盖板或防护栏。 - 3、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司 - 3.1、储能站进场道路的边坡和将要开始动工的边坡，必须采取措施处理好，监理把这些安全上的问题发在群里。 - 3.2、风机基础的周边防护和塔基基坑的防护，把这些存在安全措施必须做到位。 - 3.3、风机电装新进人员是否进行了安全教育培训，是否人证合一，保险有没有到期，监理把这些问题去核实一下。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年05月10日 |  |  |  |