安全工地例会会议纪要

第041期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年05月16日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年05月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、继续对施工现场进行每日安全巡检。 - 1.2、落实湖北公司资料检查，对现场资料查漏补缺。 - 1.3、工期紧、任务重，持续抓好现场施工安全监督管理工作，及时消除安全隐患，确保本工程安全推进。安全检查采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法动态管控，风机吊装安全旁站。 - 1.4、下周开展应急演练活动，开展春季安全检查暨隐患排查治理工作。 - 1.5、气温逐渐升高，施工现场做好防暑措施，备一些防暑药品，避开中午高温施工，防止施工人员中暑。 - 1.6、施工现场做好封控管理，避免非施工人员进入现场。 - 2、监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1、最近施工现场安全管理比较松懈、劳动防护用品穿戴不到位的施工现场人员较多，要求项目负责人安全员进一步加强施工现场安全管理力度，不然要加倍考核， 实现项目的安全管理目标。 - 2.2、近期按照预定的计划，项目部必须做一次安全应急预案演练。要求总包单位提前落实布置到位。 - 2.3、前期施工过程中安全方面的《监理工程师通知单》还有几份没有回复的，请限期回复。 - 2.4、风机吊装前必须在现场检查验收合格后，签好《吊装作业票手续》，否则不准吊装作业。 - 2.5、吊装现场安全员要做好现场安全工作，严禁非施工人员进入现场，看好现场设备，不允许无关人员登车。 - 2.6、对已通电的集电线路、风机箱变需要消缺的地方，办好《施工作业票》。 - 2.7、目前雷雨天气频繁，监理部再三要求施工现场必须有防止雷击的措施，要避开雷电、大风天气施工，关注天气预报；塔基接地、风机设备接地要良好。 - 2.8、目前即将进入高温天气，施工现场做好防暑措施，备些防暑降温药和足够的饮用水，避开中午高温施工，防止施工人员中暑。 - 3、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司 - 下周二（5月23日）下午2：30开展一次安全应急演练活动，由三标段内蒙古奥唯电力配合演练。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年05月16日 |  |  |  |