安全工地例会会议纪要

第042期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年06月20日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年06月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装工程有限公司（未参会） - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、本周将组织一次防暑、防火的应急演练活动。 - 1.2、本周将对各个单位新进场人员进行安全教育和安全技术交底。 - 2、监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 2.1、本月是第22个安全月，主题是“人人讲安全、个个会应急”。含义是遇到特殊情况会应急自救和会消除事故隐患等。 2.2、施工人员在施工过程中，一定要穿戴好劳动防护用品，坚持做到“四不伤害”的原则。 2.3、施工现场安全文明措施必须布置到位、临时用电设备必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求、安全防护栏做到位、警示牌、标语布置到位。 2.4、近期按照预定的计划，总包施工项目部必须做一次安全应急预案演练。要求总包单位提前布置落实、其他单位积极参与。 2.5、风机吊装前必须在现场检查验收合格后，办好、签好《吊装作业票》，否则不准吊装作业。 2.6、对已通电的集电线路、风机箱变需要消缺的地方，办好《施工作业票》，防止误入带电区域。 2.7、目前正处高温、雷雨天气季节，监理部再三要求施工现场必须有防暑降温措施、避开中午和高温时段施工，防止人员中暑；塔筒安装后立即做好接地装置，防止雷击伤害。风机吊装作业要严格按照经评审的《风机吊装专项施工方案》执行。 2.8、对新进场的风机吊装作业人员必须要有强制性保险；持证上岗、要对所有人员进行安全技术教育、上班之前要开好班前会，做好记录。 2.9、要求总包组织学习国家能源局关于《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》的通知，涉及本项目中的18项内容，对照通知要求举一反三，逐步领会排除各种不安全因素。 - 3、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司 - 对所有的新进人员进行安全教育、安全技术交底培训，对作业人员的资质进行审查，安全学习的、演练的活动，这些在6月份都必须完成。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年06月20日 |  |  |  |