安全工地例会会议纪要

第057期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2024年04月16日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2024年04月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 运维单位： 江苏林洋光伏运维有限公司 - 分包单位： 湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 湖南宇达电力工程有限公司 河北润海吊装工程有限公司 - 山东济平建筑工程有限公司 - 湖北成成伟业电力工程有限公司 - 风机设备：远景能源有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、在电气消缺方面，必须办理工作票，严禁无票作业。 - 1.2、施工现场应根据需要设置警示性标牌、围栏等安全设施。 - 2、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1登高作业时，作业人员必须正确佩戴安全帽、安全带，安全防护措施必须做到位。 - 2.2、现场施工作业必须办好施工作业票，严格执行《安全操作规程》和施工管理制度。 - 2.3、在消缺过程中必须由2名以上工作人员进行消缺，否则严禁施工。 - 2.4、危险性较大的消缺项目，必须进行安全技术交底。在施工前，施工项目负责人应该做好作业人员进行安全技术交底工作，并做好记录。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 3.1、电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材，发生电气火灾时应首先切断电源。 - 3.2、在登塔作业之前，必须穿戴好合格的安保用品:工作服、安全帽、手套、安全鞋、安全带、双钩安全绳，必须仔细检查梯架、安全锁扣、安全带和双钩安全绳，确保安全合格后，方可攀爬。 - 3.3、在风机机舱内和铁塔上进行维修和消缺工作前，必须按要求办好《工作票》，做好安全技术交底，安全措施到位，方可进行施工作业。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2024年04月16日 |  |  |  |