安全工地例会会议纪要

第059期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2024年6月4日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2024年6月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 运维单位： 江苏林洋光伏运维有限公司 - 分包单位： 湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 湖南宇达电力工程有限公司 河北润海吊装工程有限公司 - 山东济平建筑工程有限公司 - 风机设备：远景能源有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、做好停电前的施工准备工作。虽然停电时间比较短，但该办理开票手续一定要办好，措施做到位，绝不盲目施工， - 2.2、施工前配备足够数量的专业人员、材料、备件满足消缺要求，确保施工消缺完成；在施工过程我们自己做好录像、拍照工作，对施工安全过程进行监督管理；总之确保消缺工作能够圆满完成。 - 2、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1、风电场消缺整改前必须执行好“两票三制”，施工前必须办理好工作票和操作票，交接班制度、设备巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。风力发电机组设备经过一段时间运行后必须检查所有的力矩是否有松动现象。 - 2.2 做好安全技术交底工作，需要在线路工作的，必须到运维处进行安全技术培训和考试；例如在进行塔筒消缺、登高作业时，要穿戴好劳动防护用品，不允许穿短袖，防止意外发生。 - 2.3 防止火灾事故发生。在风电场（包括风机、集电线路）和其它消缺施工时禁止吸烟等违法活动。 - 2,4 防止机械伤害、防止高空坠落、防止触电事故等发生，首要条件就是安全措施要做到位，巡视如果发现各种措施做不到位的盲目施工的单位和人员要立即停止施工，发现一次考核5000元以上。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 3.1、施工现场严禁吸烟，并且不能使用明火，施工现场必须做好有效的防火措施。 - 3.2、作业人员应佩戴必要的个人防护装备，如安全帽、安全鞋、反光背心等。 - 3.3、所有新进场人员必须提前做好安全技术交底教育等工作，需要在线路工作的，必须到运维处进行安全培训和考试； - 3.4、这次停电的主要目的是要做预试用的，你们办好票后，提前跟运维确认沟通好避开交叉作业不要在同一线路上施工，不可以一边打耐压另一边在爬铁塔，分清哪些设备或线路在什么时间要做高压试验的，哪些设备或线路什么时间不做高压试验。 - 3.5、总包和监理在停电检修期间加强安全管理，我们的目标6月12日到6月14日停电期间把所有的都消缺完成。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2024年6月4日 |  |  |  |