安全工地例会会议纪要

第060期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2024年6月18日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2024年6月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 运维单位： 江苏林洋光伏运维有限公司 - 分包单位： 湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 湖南宇达电力工程有限公司 河北润海吊装工程有限公司 - 山东济平建筑工程有限公司 - 风机设备：远景能源有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、做好停电前的施工准备工作。虽然停电时间比较短，但该办理开票手续一定要办好，措施做到位，绝不盲目施工， - 2.2、施工前配备足够数量的专业人员、材料、备件满足消缺要求，确保施工消缺完成；在施工过程我们自己做好录像、拍照工作，对施工安全过程进行监督管理；总之确保消缺工作能够圆满完成。 - 2、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1、目前气候比较干旱，风电场区现场施工检修作业必须继续做好防火措施工作。 - 2.2、施工作业人员在作业时应佩戴好必要的个人防护装备，如安全帽、安全鞋、反光背心等。 - 2.3、在塔筒内高空作业时，事前检查防止高空坠落、机械损害打击、触电事故发生措施必须到位。 - 2.4、需要在铁塔内和线路检修和消缺作业的工作，事前必须办好作业票、做好各种安全措施，做好安全技术交底工作，防止意外发生。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 3.1、施工现场严禁吸烟，并且不能使用明火，施工现场必须做好有效的防火措施。 - 3.2、作业人员应佩戴必要的个人防护装备，如安全帽、安全鞋、反光背心等。 - 3.3、所有施工人员和运维检修人员必须提前做好安全技术交底教育等工作，需要在铁塔内和线路工作的，必须办好作业票和进行安全培训。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2024年6月18日 |  |  |  |