**常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会**

 **签发人：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** | **2022 年12月 23 日** | **会议地点** | **会议室** |
| **参加人员** | 王明官、李建、周红强、彭尾生、叶万川 |
| **会议主题** | 第一次监理例会 |
| **主持人** | 王明官 | **记录人** | 王明官 |
| **会议内容：**一、监理单位对项目各项工作提出相关要求1、尽快报审前期资料，组织施工人员及材料尽快进场并做好防疫措施。2、进场机械的年检及保险必须齐全。3、现场施工人员的施工安全文明培训、技术交底及买保险。4、现场施工管理组织架构及规章制度的编制并上墙。5、特种作业人员的报审资料。6、进场材料需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报监理项目部。7、现场后需材料尽快采购，确保不影响施工进度。8、现场配备专职安全员，高空作业做好安全防护措施，确保施工安全。二、施工单位对项目各项工作安排1、盖章施工图纸尽快进场。2、联系厂方确定材料堆场及箱变、开关站位置。3、尽快提供箱、逆变基础图纸、环网接地图纸及集电线路等图纸进场。4、尽快组织施工人员及材料进场。 |
| 主送单位 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 |
| 抄送单位 |  常德正善新能源科技有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2022/12/23 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。