**常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会**

**签发人：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** | | **2023 年01月 04 日** | **会议地点** | | **会议室** | |
| **参加人员** | | 王明官、李建、周红强、彭尾生、叶万川 | | | | |
| **会议主题** | | 第二次监理例会 | | | | |
| **主持人** | | 王明官 | **记录人** | | 王明官 | |
| **会议内容：** 一、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、尽快报审前期资料，组织施工人员及材料尽快进场报审并做好防疫措施。  2、进场施工人员必须做好施工安全文明培训、技术交底及买保险。  3、现场施工管理人员必须驻场，编制施工进度计划并按此执行，确保工程质量、施工安全及进度。  4、现场特种作业人员必须人证合一，确保施工安全。  5、进场材料需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报监理项目部。  6、现场后续材料尽快采购，确保不影响施工进度。 7、吊装前必须报审吊装方案，现场配备专职安全员并做好防护措施，屋面施工必须配备灭火器，动火必须开操作票后施工，确保施工安全。 8、现场严格按图纸设计及规范要求施工，确保工程质量。 二、施工单位对项目各项工作的安排 1、盖章施工蓝图尽快进场。  2、联系厂方确定材料堆场及箱变、开关站位置。  3、尽快提供箱、逆变基础图纸、环网接地图纸及集电线路图纸。  4、后续材料尽快进场并组织施工人员进场施工，确保春节前车身车间支架、组件安装完成。 | | | | | | |
| 主送单位 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 | | | | | |
| 抄送单位 | 常德正善新能源科技有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2023/01/04 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后