常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会

签发人：

| 会议时间 |  | 2023 年02月 10日 | 会议地点 |  | 会议室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 |  | 王明官、李建、彭尾生、叶万川、李杰 |  |  |  |  |
| 会议主题 |  | 第三次监理例会 |  |  |  |  |
| 主持人 |  | 王明官 | 记录人 |  | 王明官 |  |
| 会议内容： 一、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、尽快完善资料并报审，确保施工进度与资料同步，做好现场防疫措施。 2、后续进场施工人员必须做好施工安全文明培训、技术交底及买保险。 3、编制施工进度计划并按此执行，确保工程施工进度。 4、现场特种作业人员必须人证合一，确保施工安全。 5、进场材料需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报验。 6、现场后续材料尽快采购，确保不影响施工进度。 7、吊装前必须报审吊装方案，现场配备专职安全员并做好防护措施，屋面施工必须配备灭火器，动火必须开操作票后施工，确保施工安全。 8、后续箱变、预制舱基础等盖章蓝图尽快进场，现场严格按图纸设计及规范要求施工，确保工程质量。 9、屋面原有避雷带尽快恢复，路边堆放的组件尽快安全倒运到堆场 10、阴雨天气屋面施工做好安全防护措施，确保施工安全。 二、施工单位对项目各项工作的安排 1、后续盖章施工蓝图尽快进场。 2、联系厂方确定材料堆场及箱变、开关站位置。 3、尽快提供箱、逆变基础图纸、环网接地图纸及集电线路图纸。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 常德正善新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2023/02/10 |