天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-001

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，02，24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第一次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 前期工作： 1、海美丽支架及桥架安装。 2、成品库屋面支架到货及吊装 3、海美丽组件吊装 下周计划： 1·成品库定位放线 2·底座安装 3·海美丽组件吊装及安装 二、 监理单位： 1、要准守厂方的规章制度 2、进场材料的厂家资质报审。材料的合格证及数量尽快报审。 3、施工人员要正确佩戴安全帽，登高作业人员要有登高证并佩戴安全带。。 4、屋面荷载试验报告尽快提供报审。 5、屋面上已散的材料及时安装，避免遇到大风天气材料伤人。 6、每天下班前清除施工垃圾和生活垃圾。 三、厂方单位： 1、安全施工做好安全防护。 2、垃圾分类做好防污染工作 3，吊装作业人员远离缘口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。