天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-002

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，03，03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第一次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、海美丽组件吊装及安装 2、成品库屋面底座安装 3、海美丽直流线连接安装 下周计划： 1·成品库屋面组件吊装及按安装 2·成品仓库底座安装 3·海美丽组件安装完毕 二、 监理单位： 1、正确佩戴安全帽，临边作业正确佩戴安全带，做好自身安全防护。 2、前期资料已严重滞后，过程资料尽快补齐并 报审，（如有异议请尽快回复） 3、图纸至今未提供，后期如果和竣工图不符监理方不符任何责任。。 4、屋面荷载试验报告尽快提供报审。 5、吊装到屋面的材料严禁堆积，及时分散·当天安装不能完成的要及时加固。 6、每天下班前清除施工垃圾和生活垃圾。 7·现在的进度已经滞后工期计划，要求根据实际情况，妥善安排合理组织，适当增加施工班组，确保工期计划如期推进。 三、厂方单位： 1、两期间会特别注意施工安全，对危险点升级管控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。