**会议纪要**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-002

签发：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | | 浙江泛洋项目会议室 | **会议时间** | 2023年07月07日 |
| **会议主持人** | | 张 杰 | | |
| **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 | | | | |
| 本次会议内容：  **监理项目部**：  现场巡视检查汇总近期施工进度、质量、安全情况  1、设计单位的资质、供应商的资质是否符合要求并报监理单位建设单位审核。  2、嘉善庆华项目储能柜安装位置确认，是否符合法律、法规国家要求。  3、浙江泛洋项目储能柜安装是否符合安装要求，督促设计单位提供详细图纸。  4、现场所使用的临时用电、工器具要进行检测，并检测合格标识。  5、高温季节施工，现场配备防暑降温药品。  **业主项目部：**  1、高度重视设计图的重要性，必须按图施工。尽快确定图纸交底和图纸会审时间；  2、现场设备的安装质量标准、要求等不能降低，必须依照设计说明或厂家提供的安装说明进行安装；  3、所有设备安装地点，必须满足法律法规、相关标准规程等要求；  4、工程进度计划要对7个施工区域全覆盖，不允许出现严重滞后现象；  5、现场的安全文明生产，要常抓不懈，不能放松；  6、每日的站班会照片要及时上传，站班记录要完善、妥善 保存；  7、对施工现场进行不定期隐患排查，对查出的问题要限时整改。 | | | | |
| **主送单位** | 平高集团有限公司 | | | |
| **抄送单位** | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 | | | |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | **发文时间** | **2023年07月07日** |