**会议纪要**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-003

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 浙江泛洋项目会议室 | **会议时间** | 2023年07月14日 |
|  **会议主持人** |  张 杰 |
|  **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 |
| 本次会议内容：**监理项目部**： 1、近期天气炎热高温，施工现场必须配置盐汽水、藿香正气水等防暑降温用品。2、新进施工人员需经过岗前培训、安全学习教育、建立一人一档，特种作业人员必须持证上岗作业。3、现场施工区域必须设置安全警示防护。4、现场的临时用电，严格按照操作规程使用。5、电站基础材料钢筋提供合格证、检测报告及供货商的资质混凝土报配合比单，混凝土现场做试块一组，送实验室检测（要试验报告）,若采用商砼，报商砼厂家资质。6、施工单位提供项目划分表，各分部、分项工程及时报审、报验。7、严格按图施工，并向建设单位、监理单位提供纸质版图。**业主项目部：** 1、施工人员安全防护用品佩戴不符合要求，施工现场区域未设置安全防护警示，安全文明生产，要常抓不懈，不能放松；2、现场施工一定要严格按图施工。3、制定高温施工应急方案并报监理单位审核，现场配备防暑降温用品。4、总包单位制定并网计划及并网方案，报建设单位、监理单位。6、每日的站班会照片要及时上传，站班记录要完善、妥善 保存；7、对现场查出的问题要限时整改。 |
| **主送单位** | 平高集团有限公司 |
| **抄送单位** | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2023年07月14日** |