**会议纪要**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-004

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 浙江泛洋项目会议室 | **会议时间** | 2023年07月21日 |
|  **会议主持人** |  张 杰 |
|  **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 |
| 本次会议内容：**监理项目部**：1. 落实浙江晨人项目、嘉善恒发项目、嘉兴雅优项目的电缆材料并网柜设备到货时间，施工计划及并网计划。

2、高温施工，施工现场必须配置盐汽水、藿香正气水等防暑降温用品。3、现场施工区域必须设置安全警示防护。4、严格按图施工。5、新4#配电房电站并网方案、接地检测、电缆绝缘检测资料，报监理单位、建设单位审查。**业主项目部：** 1、个别施工人员安全防护用品佩戴不符合要求，施工现场安全用电不符合要求，线缆破损；2、严格按图施工，现场施工方案如需调整，图纸要及时变更。3、制定高温施工应急方案并报监理单位审核，现场配备防暑降温用品。4、现场检查出的问题限时整改，严格按照监理单位的指示联系单、通知单整改。 |
| **主送单位** | 平高集团有限公司 |
| **抄送单位** | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2023年07月21日** |