**会议纪要**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-005

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 浙江泛洋项目会议室 | **会议时间** | 2023年08月04日 |
|  **会议主持人** |  张 杰 |
|  **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 |
| 本次会议内容：**监理项目部**：1. 上周例会要求电缆材料、并网柜设备到货时间，施工计划及并网计划至今未落实且无信息反馈。

2、嘉善雅优项目电站位置靠近化粪池，存在安全隐患，要求EPC总承包单位做出整改措施方案。3、严格控制现场施工的安全、质量。4、现场储能柜的检测、调试试验报告存档备案。5、新4#配电房电站已安装并进行充放电试验的8台蜂巢设备及1台并网柜设备，至今未提供现场设备调试记录。以上问题多次提出。**业主项目部：**严格按照监理单位的要求执行 |
| **主送单位** | 平高集团有限公司 |
| **抄送单位** | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2023年08月04日** |