**会议纪要**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-006

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 浙江泛洋项目会议室 | **会议时间** | 2023年08月11日 |
|  **会议主持人** |  张 杰 |
|  **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 |
| 本次会议内容：**监理项目部**：1. 检查发现施工现场用电存在安全隐患，有私拉乱接现象，要求你方杜绝此类现象发生。

2、近期天气高温，施工现场配置防暑降温用品，防止施工人员中暑。3、各现场施工进度缓慢，要求你方做出施工计划安排。4、对已安装电站储能柜设备保护（安装防护栏）。5、监理通知单要及时整改回复，未按要求回复的将进行相应的考核。**业主项目部：** 1、严格要求现场施工安全管理；2、现场已安装成品保护；3、完善储能设备单体调试记录，跟进后台运行设备的安装；4、严格按照监理单位的指示联系单、通知单整改。 |
| **主送单位** | 平高集团有限公司 |
| **抄送单位** | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2023年08月11日** |