JXM8*：会议纪要

会  议  纪  要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-018

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2024年05月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 贾金光 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目工程第十八次监理会议 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 施工单位汇报工作情况； - 1、原定17-20日分包复工资料报齐22日开工由于和分包合同签订公司在走流程所已资料还未能报齐， - 2、已制定施工计划严格按施工计划施工争取6.30全容并网 - 3、进场人员资料报审，和业主组织的安全学习 - 三、监理单位要求 安全： - 进入施工现场必须正确佩戴安全帽，不能穿短袖、短裤凉鞋； - 施工现场禁止吸烟发现吸烟或你的施工区域发现烟头和烟盒罚款最低500元吸烟者清理出施工现场； - 施工现场要在施工位置拉设安全网，防护网； - 登高作业时必须挂安全带； - 踏板脚手架规范搭设； - 暑期要做好防暑降温工作配备防暑药品和防暑用品； - 注意防止蛇虫叮咬；. - 所有设备都要接地； - 每天早上现场要开早班会，每天的早班会和交底签字要拍照发群里； - 安全员和施工人员现场施工前和施工过程中发现安全隐患及时整改排除 - 隐患在施工；不要说你之前在那个项目 - 11、禁止进入场带电区域； - 质量； - 分部分项报验、每道工序都要报验未报验的私自进行下一道工序的资料别找我签字，工程量监理业主也部承认； - 原材料送检取样要提前通知监理见证； - 所有进场材料都要报验，不报验的部允许进场使用 - 严格按图施工，如有与图纸不符的及时上报， - 放点人员要严格控制点位的偏差，要随时复测，偏差要控制要满足设计要求； - 业主单位的要求： - 业主王总对现场的安全及质量卓了重要讲话； - 组件最低高度一定不能低于1.5米，政府备案时本项目时属草光互补组件最底点必须不能底于1.5米，否则就重新安装。 - 交通的行车安全，各单位司机要安全驾驶，不得超速、不得无证驾驶 - 最关键的现场不能吸烟每年山火事故很多所已大家都要吸取教训，不得在山上吸烟。 - 防触电，禁止进入带电区域，每个人都要配备防护用品、绝缘鞋、手套，反光背心等； - 本项目监控无死角监控现场各种违章都一清二楚，不要报以侥幸心理，要保证你自己自身的安全； - 禁止饮酒进入现场施工，即使昨天晚上喝酒了，你今天上也不要上班了，醒酒的在上班； - 本想目监控无死角现场文明施工禁止随地大小便，禁止小偷小摸； - 总包项目经理已任命就要负起责任，管起来，你是现场第一责任人发生问提第一就找你，要承担着人的； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 上海能辉科技有限公司(总包项目部) |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部） |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | - 常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2024年05月25日 |