**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-09-15 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：  **会议由业主叶建伟主持**  会议开始，叶经理提出以下要求：  1.项目完工后，施工场地要做好清理工作。  2.综合楼电缆沟基础方案以及场区监控方案要尽快报送业主审核。  3.各单项工程的收尾工作要做好，先自检，后报送业主、监理验收。  一、**正衡监理周喜军**，主要以下几点：  1.综合楼施工基本完成，施工单位要先进行自检，后由业主、监理、施工单位联合进行验收。  2.机电施工区域，施工材料要做好保管工作，加强拉筋需要及时安装。  3.中控楼要加快施工进度，力争在初冻期前完成施工。  **二、无锡锡安王炳军**，主要以下几点：  1.加强拉筋上面欠缺拉环，需要业主提供材料。材料补齐后第一时间安装完毕。  2.3\*120mm2电缆需要业主尽快安排发货。  3.电缆线接进中控楼，需要业主提供位置图，以确认放线长度。  三、正衡监理王立杰，主要以下几点：  各家施工单位需要尽快完成资料报审。包括开工前资料、施工过程资料等。  项目监理部整理 | | | |