**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-12-8 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：  本次会议会议内容如下：   1. 各参建单位资料需要在本周内全部完成。 2. 保定京电单位本周内需要完成设备接线及调试施工任务，请增加施工人员及施工设施。 3. SVG及降压变油样取样送检需要尽快开始并完成试验。 4. 无锡锡安单位光纤熔接需要尽快完成，各种试验报告要及时报审。 5. 市电施工需要本周内完成施工并通电。 6. 光伏区及综合楼请对应施工单位完成内部消缺。   项目监理部整理 | | | |