A.0.11

工程暂停令

工程名称：常州亿晶100MW“渔光一体”直溪光伏发电项目        　编号：A.0.11－01

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司(施工项目经理部) 由于出现支架安装不符合质量要求，且安装组件时野蛮施工等原因, 现通知你方于 2015年3月17日9时起, 暂停施工现场2#塘区域部位(工序)施工，并按下述要求做好后续工作。 要求：1.对已安装组件不符合质量要求的，立即消缺、整改； 2.对已安装的支架进行全面整改； 3.对整改后的支架，报验我方监理部，并经检验合格后，方可进行下道工序。 4.对于现场其他施工区域的支架，经整改检验合格后 ,方可安装组件。 项目监理机构(章): 总监理工程师（签字、执业印章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |

第五版表                                                      江苏省住房和城乡建设厅监制