安全例会会议纪要

表号：HBLHGD

编号：CZZH-74-19-0010

工程名称：河北隆化20MW光伏发电项目             签 发：

会议时间:2015年07月07日  14:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐             记录：赵毅

- 监理：本次参加会议的有总包张工、安全总负责人李其波。监理二人进行安全检查，检查后再工地会议室召开会议，首先回顾上周安全整改是否完成。

- 1、关于场区线缆被盗，总包已加强现场巡视管理。

- 2、项目部后方垃圾已清理完成，正在进行组件安装。

3、项目部门口线缆摆放凌乱，现已全部整改完成，垃圾清理出场。

本周检查发现问题：

- 场区檩条、零部件仍未落实整改。

- 逆变室内卫生未清理。

- 6区-10区过路电缆沟深度不够。

- 送出单位对35KV电缆沟盖板厚度不够，不安全，存在安全隐患。

- 5、站房内无人施工时，必须关好门锁，确保安全。

本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份