安全例会会议纪要

表号：HBLHGD

编号：CZZH-74-19-002

工程名称：河北隆化20MW光伏发电项目

会议时间:2015年4月7日  14:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：王锦川              记录：赵毅

主要内容：

陈经理：现在安全员已经到场，我们要抓好安全生产这一环节，在施工过程当中必须要做好安全防护措施，拧桩机械人员必须戴好安全帽，穿着工作服，佩戴胸牌。汇流站、箱逆变基础施工周围必须拉警戒线，以及水池旁挂警示牌。提前做好预防，避免晚上有人不慎跌入基坑造成安全事故。搅拌站施工工作人员，拉线时必须戴绝缘手套。安全员每天都会在施工现场进行巡查，针对施工过程当中存在的安全隐患及时发现，及时处理。安全例会是定在每周二下午14点，各单位安全员必须每周准时参加安全例会。迟到者罚款50元，缺席不来者罚款200元。

王总监：承包单位两位专职安全员已到岗，希望两位尽职尽责做好安全生产工作，杜绝重大事故发生。上次安全例会决定的三项至今还未落实。

- 工地施工人员仍有的未戴安全帽。

- 对新进场的工人进行安全生产教育，安全生产教育要有记录表。

- 现场操作的机械没有悬挂标牌。

- 今天在工地巡视中发现以下安全隐患：

- 吊装操作中无专职安全监护人员，在十三区吊卸螺旋桩是在3.5万伏高压线下，距离很近存在危险，无专职安全监护人员。

- 一区至十区范围内的通讯电杆倾斜危险，没有加固扶正，施工人员人员在施工过程中药注意安全。

- 深基坑周围没有围栏，夜间没有警示灯。

- 要求打桩施工单位在山上打桩前，申报施工方案中的安全防护措施。

本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。