安全例会会议纪要

表号：HBLHGD

编号：CZZH-74-19-006

工程名称：河北隆化20MW光伏发电项目             签 发：

会议时间:2015年05月05日  14:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐             记录：赵毅

监理：本次参加会议的有总包张工、分包白青林。安全总负责人李其波，业主张总因去北京没有出席，会上首次检查上周的安全问题落实情况。经复查汇流站，上山道路口的警示牌仍没有制作好。

会后监理组织参会人员现场巡查，山上只有挖土机在施工站房挖坑以及周边围栏施工，没有危险源。1-13区域施工人员在安装支架，也没有危险源。

汇流站房顶在浇筑施工中，监理要求吊车周围，特别是在吊臂下严禁站人，并要求分包安排专职安全员督促指挥，以防意外。

整改项，总包对汇流站、上山道路口的警示牌要求本周内完成。若本周内再完不成，将下发监理通知单，直至向业主汇报。

本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份