工 程 暂 停 令

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目               编号：JXMB10-01

致 新疆汇丰世纪（施工项目部）： 由于场区道路路基未进行夯实，就进行浇筑作业原因，现通知你方必须于2015 年10 月 19 日 17:40 时起，对本工程的场区道路施工浇筑 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：对已浇筑的路面进行清除，按照道路基本规范流程及设计要求进行浇筑。 监理项目部（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

施工项目部签收： 施工项目部（章）： 项目经理： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。