现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-03-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 现在主要存在的问题还是在山上，山下基本没什么问题，山上的问题主要是缺少图纸，平面布置图跟不上。 - 坟的问题与征地的问题，要及时处理。 - 关于材料方面螺旋桩也在陆续进场，施工方应加快进度，抓紧拧桩。还有就是已经拧好的桩，部分的直线度不够，横排的还好，竖排的直线度偏差较大，希望施工方注意这个问题。4、一区混凝土没有浇好的，必须尽快补浇。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-03-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 工地施工人员仍有人未戴安全帽。 - 对新进场的工人进行安全生产教育，安全生产教育要有记录表。 - 现场操作的机械没有悬挂标牌。 4、吊装操作中无专职安全监护人员，在十三区吊卸螺旋桩是在3.5万伏高压线下，距离很近存在危险，无专职安全监护人员。 |  |  |  |

编号: