现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 对水泥、黄沙、红砖、钢筋进行封样送检。 - 对现场施工计划进行倒排，限本日内报送业主项目部。 - 对箱变、逆变、汇流站基础施工要求立即安排加班。 - 施工单位必须将每日的施工进度报至业主项目部。 - 5、施工方在下周内将螺旋桩拉拔试验结果上报。并要求第三方检测机构，出具有效的报告，每区拉拔实验不得少于3至5根。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 汇流站施工人员总计11人，其中6人戴安全帽，5人未戴安全帽。 - 正在施工1区、2区的组件安装人员共计14人，其中5人戴安全帽，9人未戴安全帽,现场进行口头警告，并下发监理工程师通知单。希总包认真对待，再次发现类似现象将以罚款处理。 - 山上因雨后暂时未施工，也无用电危险。 |  |  |  |

编号：