现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-05-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 1、总包在安装支架、组件时质量负责人要及时的跟踪检查和工艺指导，尽最大力度确保角度和平整度，横竖一线。 - 2、日报准时抄报业主和监理，土建资料尽快上报，工程进度按计划执行，施工完成节点时间不变。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-05-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 1、本周已开安全例会，对上周的检查项已复查，其中汇流站去往山上路口的警示牌已落实完成。施工人员佩戴安全帽已实施执行，对2015年5月5日汇流站屋顶的浇筑施工过程中，监理要求吊车周围，特别是在吊臂下严禁站人，分包已具备警戒线，并有专职安全员监管，有预防措施，本周无安全事故以及安全事故发生。 - 2、5月5日汇流站屋顶浇筑前，监理发现模板内有杂物，已立即要求清楚模板内的杂物在浇筑。 |  |  |  |

编号：