现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-08-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、陈世柱、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： 1、要求山上的5个区在8月16日验收完，并将问题上报。 2、消缺整改情况经验收合格后由运维签字认可。 3、资料报审要立即落实。 4、消防、防雷接地要求明天（8月16日）落实。 5、汇流站的爬梯不符合规范要求。 6、工程施工合同总包要盖章上报业主（做开工许可证） 7、总包在20号前将整改项消缺完。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-08-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： 1、总包、外送因整改不到位的，所造成影响发电量的一切后果由责任单位承担发电量的一切损失。 2、消防验收日期要落实。 3、要求总包核对整改量，定出整改时间。 |  |  |  |

编号：