现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-08-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、陈世柱、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： 1、要求总包尽快提供安全方案，必须在下周一完成。 2、对五方共同验收的问题尽快整改闭环。 3、对山上的剩余材料收集归类存放。 4、资料、图纸，刘森林到现场后要立即抓紧时间完成。 5、高压柜内的一次主导电桩头外送要进行检查接触面。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-08-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 1、消防主机不能放在桌子上，应用支架固定在墙上，要美观得体。 - 2、做好消防的验收准备工作，争取一次性通过。 - 3、办公室、汇流站主体验收，有问题整改，没问题通过交运维，准备交接清单。 钥匙交接时要齐全。 |  |  |  |

编号：