现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-08-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、陈世柱、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 设备内卫生要清理。 - 总包土建与电气的资料要报至监理、业主验收签字，验收合格后进行装订。 - 设备资料清单要立即上报。 - 竣工图、施工资料要尽快提供、材料到场报验清单、剩余材料清单、设备的清单。备品备件清单（要求纸质与电子版各一份）。 - 螺旋桩的试验报告要立即上报至业主。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-08-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 1、办公楼的整套钥匙明天上午交至业主。 - 2、办公楼内卫生总包按排人员重新打扫清理。 - 3、办公楼内电气标识标牌不明确，立即整改。 - 4、办公厂区内院组件区域场地总包要进行平整。 - 5、支架、组件背面泥土清理。 - 损坏的围栏总包与围栏厂家进行协商，将损坏围栏立即修复。 - 直埋电缆要求全部做电缆标示桩。 - 接地扁铁全部采用焊接，未按要求做的接地，要求19号前全部整改完成。 |  |  |  |

编号：