现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 1、关于山上场平，为预防雨水对山地部分的冲刷，总包单位对山地部分应及时进行处理，防止因雨水造成水土流失发生危险，如未及时处理，发生损失由贵单位负责。 2、关于螺旋桩拉拔实验结果，施工要求混凝土浇筑部位应在螺旋桩第一个叶片以上。关于拉拔试验标准我方会尽快落实。 - 3、桩基拉拔试验的标准联系落实。便于施工安装支架和组件。 4、现场10区螺旋桩在水坑当中，要求施工方采取措施。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 本次复查上周没有落实的安全内容1项：未戴安全帽的已落实整改。 - 10区排水沟位置将杂草垃圾清理，提前做好预防清理。 - 现场围栏现已全部围好，施工方要监督管理，不许拆围栏。 - 3、要求施工方安全员加大管理力度，确保施工当中无伤亡。 - 4、通往山上的安全警示牌本周要落实。 |  |  |  |

编号：